## Slide 1
Centre Universitaire d’Ain Témouchent
Institut des Sciences et de la Technologie
Département de Génie Civil.
Mémoire pour l’Obtention du Diplôme de Master.
Filière : Génie Civil.
Spécialité : Ingénierie de l’Architecture.
Thème :
VERS UNE IDEE D’AUTONOMIE EN ENERGIE AU CUAT.
Présenté en juin 2015 par :
Mr : HAOULIA Hamza .
Mr: MOUSSAOUI Med Amine .
Devant le Jury composé de :
Mr HADJ MIMOUNE Président.
Mme KAZI TANI Encadreur.
Mr DERBAL Examinateur.
Melle BENDAOUINA Examinateur.

## Slide 2: PLAN DE TRAVAIL .
Introduction générale.
Problématique.
Bâtiment, Energie et impact climatique.
4. le développement durable.
5. les Solutions et les techniques de l’éfficacite énergétique.
- les solutions d’efficacité énergétique passif.
- les solutions d’efficacité énergétique active.
7. Etude de cas.
8. Conclusion générale.

## Slide 3: INTRODUCTION GÉNÉRALE:
Aujourd’hui, la thématique de l’efficacité énergétique, notamment dans le secteur du bâtiment, dispose d’une réelle opportunité de développement dans le monde.
Le bâtiment devient soudainement un enjeu central de deux défis majeurs : le changement climatique et l’approvisionnement énergétique.
Le secteur du bâtiment en Algérie (résidentiel et tertiaire) consomme plus de 40% du total de l’énergie, avec les rejets de CO2 dans l’atmosphère ; contre une augmentation de GES et la pollution ;ce qui nous oblige de penser dès aujourd’hui à l’après de pétrole.
01

## Slide 4: Problématique
Comment initier le centre Universitaire
d’AIN TEMOUCHENT aux solutions de l’efficacité énergétique ?
Comment orienter le centre universitaire vers une autonomie énergétique ?
02

## Slide 5
BATIMENT, ENERGIE ET IMPACT CLIMATIQUE.
03

## Slide 6
L’avenir sur le plan climatique n’augure rien de bon pour l’Algérie. Des experts dans le domaine de la météorologie de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche d’Oran, ont dressé un tableau noir de ce que seront les prochaines années dans notre pays. Du fait qu’elle soit située dans le bassin méditerranéen.
L’Algérie reste une région très vulnérable aux changements climatiques et catastrophes naturelles.
Changement climatique en Algérie.
04

## Slide 7
L'effet de serre:
05

## Slide 8
KTEP/PCI/2005 | Solides | Essence | Gaz Oïl | Fuel lourd | Fuel léger | GPL | GN | Electricité | total
INDUSTRIE | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 72 | 2078 | 528 | 3226
RESIDENTIEL | 0 | 0 | 1165 | 0 | 54 | 1498 | 2509 | 807 | 6034
TERTIAIRE | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 55 | 360 | 498 | 1013
TRANSPORT | 0 | 2377 | 2482 | 334 | 0 | 338 | 0 | 4 | 5536
AGRICULTURE +HYDRAULIQUE | 2 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1130
CONSOMMATION FINAL | 2 | 2377 | 5158 | 334 | 54 | 1964 | 4947 | 2104 | 16939
L’énergie et le bâtiment en Algérie:
06

## Slide 9
La consommation électrique 1963-2007. Source: Sonelgaz.
Évolution de la consommation d'énergie en Algérie:
07

## Slide 10
•Le bâtiment à basse consommation
•Le bâtiment « passif »
Le bâtiment « zéro énergie »
Le bâtiment « à énergie positive »
•Le bâtiment autonome
BÂTIMENTS PERFORMANTS .
La «maison neutre en carbone»
Le bâtiment « vert », «durable »
Le bâtiment « intelligent»
08

## Slide 11
LE DEVELOPPEMENT
DURABLE.
09

## Slide 12
LE DEVELOPPEMENT DURABLE.
10

## Slide 13
LES SOLUTIONS & LES TECHNIQUES
DE L’EFFICACITE
ENERGITIQUE.
11

## Slide 14
Nous avons choisis d’organiser les solutions d’EE en deux catégories distinctes :
Les solutions d’efficacité énergétique passives.
Les solutions d’efficacité énergétique actives.
C'est le rapport entre l'énergie directement utilisée (dite énergie utile) et l'énergie consommée (en général supérieure du fait des pertes).
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE:
12

## Slide 15
LES SOLUTIONS D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE PASSIVES.
13

## Slide 16
SOLAIRE PASSIF :
Le solaire passif fait appel à trois principes :
le captage.
le stockage.
la Distribution de l’Eau.
14

## Slide 17
Typologies des fenêtres:
le simple vitrage
L’ÉCLAIRAGE NATUREL :
le Double vitrage
le triple vitrage
La fenêtre a basse émissivité
Gaz isolant .Argon
La fenêtre à isolation renforcée
15

## Slide 18
La protection solaire :
Les protections mobiles
Protection végétale des murs
Protection végétal
Les protections permanentes
Protection végétale des murs
16

## Slide 19
Les types d’isolants:
Minérales:
Laines de verre.
laines de roche .
Laine de mouton .
ISOLATION:
Végétales:
Fibres de bois .
Ouate de cellulose .
Laine de chanvre .
17

## Slide 20
Ventilation naturelle.
Les types de ventilation naturelle.
Ventilation d’un seul côté.
Ventilation mono-exposée ouverture double .
Ventilation par cheminées.
Ventilation par atrium.
18

## Slide 21
LES SOLUTIONS D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE ACTIVES.
19

## Slide 22
Regroupement des techniques d'automatisme, d'informatique, de télécommunication .
La Domotique.
il est possible de réaliser le plus d'économies grâce à un pilotage intelligent.
Il est possible de diminuer sensiblement notre consommation.
20

## Slide 23
Systèmes Autonomes:
Panneaux
Photovoltaïque.
Désigne l’énergie fournie par le soleil. Le soleil est la source d’énergie la plus puissante et cette énergie est gratuite.
21

## Slide 24
22

## Slide 25: piézoélectrique:
La piézoélectricité est une énergie renouvelable dont le principe est de produire de l'électricité grâce à une pression exercée sur un matériau piézoélectrique.
Un piézoélectrique est un matériau qui une fois contraint (compressé ou étiré) va se polariser, c'est-à-dire présenter un coté positif et un côté négatif.
23

## Slide 26: APPLICATIONS:
Le briquet piézoélectrique
Les chaussures pour produire de l'énergie
le pavé générateur d’énergie.
24

## Slide 27
Parking piézoélectrique.
Métro piézoélectrique à Tokyo.
Une Autoroute Électriquement Autonome
Piste de Danse Autosuffisante.
25

## Slide 28
ETUDE DE CAS.
26

## Slide 29: INTRODUCTION:
Evaluer sérieusement son besoin en énergie permet de disposer d’un système bien adapté, sachant que toute exigence supplémentaire se traduira par une augmentation de la puissance qui doit être assuré par le potentiel solaire et humain.
Une analyse de la consommation électrique du Centre Universitaire d’ AIN TEMOUCHENT nous a permis de réfléchir à des solutions de l’efficacité énergétique adaptatives au contexte universitaire et environnemental pour réduire cette consommation d’une manière efficace et rentable.
27

## Slide 30: Présentation du site :
Situation Géographique :
28

## Slide 31
une capacité d’accueil de 4000 places pédagogiques.
LE CENTRE UNIVERSITAIRE D’AIN TEMOUCHENT :
29

## Slide 32
LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE :
2009-2010-2011-2012-2013
30

## Slide 33
SOLUTION N°1
31

## Slide 34
L’INSTALLATION DES PANNEAUX SOLAIRES
PHOTOVOLTAÏQUES AU NIVEAU DU SITE N°4 :
SITE N°4
32

## Slide 35: OBJECTIF D’ÉTUDE
L'objectif de notre étude est le développement de CUAT, avec le remplacement de l’alimentation Electrique du réseau public par une alimentation propre, c’est l'énergie solaire et l’énergie cinétique au niveau de site N°4 et pour éclairage extérieur.
34

## Slide 36
Niveau | Nombre | Puissance installé (w) |  | T(h) | Puissance Onduleur (w) | U système | E .J.M/E.C ( kw.h)
 |  | Appareillage & Equipement | Puissance |  |  |  | 
ENTRE SOL | 30 1 1 1 1 2 1 1 1 | Liminaire grille 80 w TV 186w Démo 50 w plaque chauffent 100w Vitrines réfrigérateur 1200w Equipement froids = 380w Machine a café =220w Lavé vaisselle = 500 W | 2400w 186w 50 w 100w 2400w 380w 220w 500 w | 6 5 5 6 14 10 6 4 | (128230.3 w ) | 48v | 14.40 0.93 0.25 0.60 33.60 3.80 1.32 2 26.88 8.21 1.70 14.60 0.15 0.26 15.60 0.66 0.3 165.60 111.60 31.20 15.84 35.00 24.20 55.
 |  | , P installe=6236 W |  |  |  |  | 
REZ DE CHAUSSEE | 56 19 7 9 1 2 1 1 | Limoneuse a grille 80w Limoneuse a grille 72w Projecteur orietable 60w Pc 270 w Traceur (HP 500) Imprimante 33w Climatiseur 1300 Scanneur 33w TEL /FAX 50W | 4480w 1368 w 420w 2430w 150w 66w 2600w 33w 50w | 6 6 4 6 1 4 6 2 6 |  |  | 
 |  | P installe=11597 W |  |  |  |  | 
1ER ETAGE | 75 6 3 11 81 | Pc 276w Serveurs 1550w Climatiseur 1300W Pc 240w Liminaire grille 72w | 41400w 9300w 3900W 2640w 5840w | 4 12 8 6 6 |  |  | 
 |  | P installe=88100 W |  |  |  |  | 
2EME ETAGE | 95 50 | Liminaire a grille 72W PC 270W | 6840w 3800 | 5 6 |  |  | 
 |  | P installe=10640 W |  |  |  |  | 
PUISSANCE INSTALLE TOTALE : |  |  |  |  |  |  | 116573 W
ENERGIE JOURNALIERE MOYENNE ou CONSOMME DE SITE N°4 : |  |  |  |  |  |  | 563.70 KW.H

## Slide 37
Énergie à produire (EP) :
867.23 kW
Taille du Générateur Photovoltaïque à installer ou la puissance crête (PC):
216.80 KW
Nombre des Panneaux Photovoltaïque nécessaire:
868 PANNEAUX
la capacité (C) de la batterie e
C= 22000 Ah
Nombre des Batteries nécessaire:
200 BATTERIES
Puissance onduleur:
128230.3 w
Energie journalière moyenne
(EJM)ou(EC):
563.70 kW
Module photovoltaïque DIMELSOLAR Mono 250W / 24V: (2400 × 992×50) mm
Batterie solaire Ouverte 12V/ 110Ah
36

## Slide 38
Vingt trois millions deux cent vingt mille Dinars Algérien
38
Bordereaux du prix unitaire PV:

## Slide 39
on peut constater
que l’énergie solaire exploité plus facilement (procédé de transformation) est modulable (suivant les besoins énergétiques) et aussi fiable (risque de panne est quasi nul) .
Avec des avantages environnementaux importants :
  non polluante.
  Silencieuse.
  pratiquement éternelle (durée de vie du soleil).
  utilisée de manière autonome (pas de gaspillage).
39

## Slide 40
SOLUTION N°2
40

## Slide 41
L’installation du pavé générateur d’énergie (Piézoélectrique) Au niveau de l’Entrée principale du CUAT:
41

## Slide 42: OBJECTIF D’ÉTUDE.
L'objectif de notre étude est le développement de CUAT, avec la mise en œuvre d’un système de production d’énergie propre, c’est l'énergie piézoélectrique au niveau de l’entrée principale destiné à l’éclairage extérieur.
42

## Slide 43
schéma de principe :
43

## Slide 44
Nombre des Paves nécessaire:
113 PAVES
Nombre des Batteries nécessaire:
189 BATTERIES
Puissance onduleur:
125125 w
Energie journalière moyenne
(EJM)ou(EC):
113.750 kW.h
Module PAVE GENERATUR D’ENRGIE 5.5 W / 24V: (1000 × 1000×80) mm
Batterie Ouverte 12V/ 110Ah
44

## Slide 45: Bordereaux du prix unitaire pavé générateur d’énergie :
45
Quatre millions six cent vingt quatre mille deux cents Dinars Algérien.

## Slide 46
la piézoélectricité
actuellement a encore plusieurs désavantages qui limitent son développement, pourtant notre étude nous a donné des espoirs .
Imaginons si on dimensionne ce qu’on a fait à une plus grande échelle : cette énergie pourrait véritablement devenir durable.
46

## Slide 48
Merci pour votre attention.